湖北兴焱工程咨询有限公司

兴焱造咨字〔2020〕232-1号

宜昌三峡国际游轮中心码头工程过渡期供电照明监控系统项目

（第3次招标）造价咨询报告

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司：

受贵单位委托，我公司对宜昌三峡国际游轮中心码头工程过渡期供电照明监控系统项目（第3次招标）进行工程量清单编制，参与本次编制工程量清单的造价执业人员郑重申明：

1.我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；

2.本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3.建设工程造价存在固有的不确定性，本咨询报告的结果仅对《建设工程造价咨询合同》约定的工程量清单内容负责；

4.我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有任何个人利害关系或存在任何偏见。

造价咨询执(从)业人员签章:

宜昌三峡国际游轮中心码头工程过渡期供电照明监控系统项目

（第3次招标）工程量清单编制说明

一、建设单位：湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司

二、施工单位及其资质等级：/

三、设计单位：永建设计集团有限公司

四、监理单位：/

五、建设工程名称：宜昌三峡国际游轮中心码头工程过渡期供电照明监控系统项目（第3次招标）

六、建设时间：/

七、结构类型：/

八、建筑面积：/

九、建设地点：宜昌市西陵区夜明珠三峡国际游轮中心码头

- 十、工程概况：本项目为宜昌三峡国际游轮中心码头工程过渡期供电照明监控系统陆域部分照明控制系统、监控广播系统工程。

十一、编制责任：我们的责任是根据《湖北省建设工程造价咨询执业准则》的程序和要求，按照《建设工程造价咨询合同》约定的工作内容出具咨询报告。

十二、编制依据：

（一）本工程《建设工程造价咨询合同》；

（二）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范；

（三）《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》（鄂建办﹝2019﹞93号）；

（四）湖北省住建厅《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》（鄂建办〔2020〕42号文）；

（五）建设单位意见及说明等相关资料。

十三、编审方法：工程量根据业主提供的施工图、设备项目清单及现场实际情况进行计算。

十四、编制工作起止时间：2020年9月1日至2020年12月28日。

十五、工程量计算说明：

（一）根据设计单位回复，照明控制系统从箱式变压器（不含箱式变压器）出线电缆为起点计算至照明配电箱A、B、C，（含总配电箱、照明配电箱A、B、C），电缆沿电缆沟敷设；

（二）根据设计单位回复，视频监控系统从总控制室（含总控室20英尺集装箱）为起点计算至接口A、B、C、D，光缆沿电缆沟敷设；

（三）根据设计单位回复，计算电缆沟内“乙”型电缆钩，电缆沟不在本次计算范围内。

十六、主要设备及材料参考品牌或厂家：应甲方要求，监控系统设备参考品牌为大华、海康威视、天地伟业，投标人自行采购的材料在确定品牌时可优先选用招标人提供的参考设备品牌，投标人在自主选择其它品牌时其性能须不低于参考品牌，且须符合国家现行环保、节能标准的要求（所列品牌仅供参考，并无限制性）。

十七、暂列金额：本工程设暂列金额55335元（除税价），计入过渡期供电照明监控系统工程其他项目暂列金额中，投标人应按此价格报价，否则投标文件作废标处理。

注：当编制说明中的暂列金额与软件文件中的描述不一致时，以软件文件中的金额为准。

十八、专业工程暂估价：根据建设单位意见，控制中心及休息室（工作内容：20英尺集装箱体）设专业工程暂估价25000元（除税价），计入过渡期供电照明监控系统工程其他项目专业工程暂估价中，投标人应按此价格报价，否则投标文件作废标处理。

注：当编制说明中的专业工程暂估价与软件文件中的描述不一致时，以软件文件中的金额为准。

- 咨询说明：本报告一式伍份，其中肆份由委托单位分发使用，使用不当责任与本公司无关，另壹份由本公司作存档处理。

二十、附件：

（一）建设工程工程量清单

（二）企业法人营业执照复印件

（三）工程造价咨询单位资质证书复印件

（四）造价执业人员资格证书复印件

项目负责人：

湖北兴焱工程咨询有限公司

2020年12月28日