## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【宜昌东站
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  |  |  |  | 标段：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| D.1 | 土石方工程
1 | 040101001001 | 挖一般土石方 | 道路硬化处土石方开挖（含草皮挖除），挖土石方深度、土石类别现场勘查综合考虑，开挖方式、工作面、放坡系数、边坡防护、场内转运等据自身施工组织设计及现场勘查自行确定。 | m3 |  | 135.84
2 | 040101002001 | 挖沟槽土石方 | 配电箱处强电管道土石方开挖，挖土石方深度、土石类别现场勘查综合考虑，开挖方式、工作面、放坡系数、边坡防护、场内转运等据自身施工组织设计及现场勘查自行确定。 | m3 |  | 1.2
3 | 040103001001 | 回填方 | 回填方密实度满足设计和规范的要求，填方材料品种:根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求，填方来源、运距据现场实际情况自行确定。 | m3 |  | 1.16
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置，运距、道路维护、弃土场及弃土区域内土石方平整压实整形根据自身施工组织设计及现场勘察自行考虑。 | m3 |  | 135.88
分部小计
| D.2 | 道路工程
5 | 040202011001 | 碎石 | 100厚碎石垫层；含运输、铺筑、碾压、养护等。 | m2 |  | 339.6
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 300厚C30混凝土；道路切缝灌油膏,含运输、铺筑、振捣、养护等。 | m2 |  | 339.6
7 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 100厚C25混凝土垫层，30厚DS M20干混地面砂浆（1:1水泥砂浆），利旧青石立缘石安装。 | m |  | 42.41
8 | 040205012001 | 铁质网状护栏隔断 | 社会停车场隔断防护网，中间防护网采用内低碳钢丝外PE塑料，2.5mm1.8m高，孔径6cm；防护网立柱采用2m高φ50钢管，间距2.5m。 | m |  | 163
分部小计
| D.3 | 桥涵工程
9 | 040305004001 | 砖砌体 | 配电柜配套基座,240*115*53标准砖采用DM M10干混砌筑砂浆（M10水泥砂浆）砌筑200mm高。 | m3 |  | 0.28
10 | 040309001001 | 金属栏杆 | 社会停车场西侧道路隔断两处,栏杆高度900mm，栏杆采用φ60、φ25不锈钢管，其中一处设5m宽可活动不锈钢栅栏（带铁插销及万向轮），具体详见大样。 | m |  | 17
分部小计
| D.5 | 管网工程
11 | 040501004001 | 塑料管 | 路面积水处设置DN100 PVC排水管 | m |  | 1.7
12 | 040501004002 | 塑料管 | 配电箱处强电DN100波纹管 | m |  | 5
分部小计
| D.8 | 路灯工程
13 | 040801010001 | 落地式室外防水配电箱 | 1200*800*40厚室外防水配电箱，含400A总开关1只、63A分开关8只、跳线及配电箱架立、固定、接地等内容，预留8个电表安装位。 | 台 |  | 1
14 | 040803001001 | 电缆 | ZB-YJV-3*120+2*70电缆，敷设方式：从1#配电室引入社会停车场，在原有电缆沟、玻纤管及镀锌钢管内穿线。 | m |  | 350
15 | 040803005001 | 电缆终端头 | 电缆终端头120mm2以内 | 个 |  | 2
16 | 040804002001 | 配线 | 路灯线路改造,绝缘导线BV-1.5 | m |  | 90
17 | 040805002001 | 监控杆移位 | 保护性拆除监控杆,含杆上摄像头等,移位至业主指定位置，含监控杆基础土方开挖、基础浇筑，基础采用C30商品混凝土，规格300*300*300mm及零星配线。 | 套 |  | 1
分部小计
| D.9 | 钢筋工程
18 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 开口处管道处增加单排双向＠200Φ16的钢筋，钢筋级别为HRB400。 | t |  | 1.474
分部小计
| D.10 | 拆除工程
19 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘）石 | 保护性拆除现有青石立缘石，堆放至场内业主指定位置。 | m |  | 93.37
20 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 排水管处花坛及栏杆基础打洞，开孔规格φ150，长度250mm。 | 个 |  | 2
分部小计
| E.1 | 绿化工程
21 | 050101007001 | 清除地被植物 | 绿化带拆除，36株/m2，移植到场内建设单位指定位置。 | m2 |  | 9.25
22 | 050103001001 | 喷灌管线安装 | 出入口道路硬化处原绿化喷灌管设DN50镀锌钢管套管，根据现场实际情况自行考虑 | m |  | 20
23 | 050102001001 | 栽植乔木 | 美国红枫移栽，胸径10cm，在场区内移植到建设单位指定位置,苗木养护，成活率100%。 | 株 |  | 4
24 | 050102002001 | 栽植灌木 | 紫薇移栽，胸径5cm，在场区内移植到建设单位指定位置，苗木养护成活率100%。 | 株 |  | 3
25 | 050102002002 | 栽植灌木 | 寒绯缨移栽，胸径10cm，在场区内移植到建设单位指定位置，苗木养护，成活率100%。 | 株 |  | 2
分部小计
| G.2 | 砌体构筑物工程
26 | 070205001001 | 铸铁盖板 | 原混凝土预制盖板降板后找平，面层设钢盖板1.5*1.55*0.03 | 块 |  | 1
27 | 070204001001 | 井降板 | 原井盖板凸出地面，影响美观，将盖板降低使盖板顶面与四周草坪地面平齐。 | 座 |  | 1
分部小计
措施项目
28 | 041102001001 | 垫层模板 | 水泥砼路面模板，模板种类、支撑方式由投标单位自行确定 | m2 |  | 6.98
29 | 050403001001 | 树木支撑架 | 树木支撑架 树棍桩短三角桩 | 株 |  | 4
30 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干 | 株 |  | 5
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【宜昌东站物流中心社会停
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  |  |  |  | 标段：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程）
011707001004 | 安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)
011707001005 | 安全文明施工费（房修安装工程)
171902001001 | 安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)
171902001002 | 安全文明施工费（管廊维护附属工程)
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
2.3 | 二次搬运费
011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003001 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004002 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004001 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
2.6 | 其他
01B996 | 扬尘防治增加费（房屋建筑工程）
01B995 | 扬尘防治增加费（装饰工程）
03B996 | 扬尘防治增加费（通用安装工程）
04B996 | 扬尘防治增加费（市政工程）
05B996 | 扬尘防治增加费（园建工程）
05B995 | 扬尘防治增加费（绿化工程）
01B994 | 扬尘防治增加费（土石方工程）
01B990 | 扬尘防治增加费（房修结构装饰装修工程）
01B991 | 扬尘防治增加费（房修安装工程）
01B993 | 其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）
01B992 | 其他总价措施项目费（房修安装工程）
17B999 | 其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）
17B998 | 其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【宜昌东站物流中心社会停
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  |  | 标段：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 37000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【宜昌东站物流中心社会停车场改造工
暂列金额明细表
工程名称：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  |  | 标段：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 37000
合 计 |  |  |  | 37000.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【宜昌东站物流
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 | [5 empty] | 标段：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【宜昌东站物流中心社
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  |  | 标段：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【宜昌东站物流中心社会停车场改造工程】
计日工表
工程名称：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  |  |  | 标段：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 企业管理费
5 | 利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【宜昌东站物流中心社会停车
总承包服务费计价表
工程名称：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  |  |  | 标段：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
1.1
小计
2 | 发包人提供的材料
2.1
小计
| 合 计 | - | - |  |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【宜昌东站物流中心社会停车场
规费、税金项目计价表
工程名称：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  |  | 标段：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 绿化工程
1.3.7 | 土石方工程
1.4 | 其他规费
1.4.1 | 房修结构装饰装修规费
1.4.2 | 房修安装规费
1.4.3 | 管廊维护土建保洁检查检测规费
1.4.4 | 管廊维护附属规费
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【宜昌东站物流中心
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  |  |  |  | 标段：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【宜昌东站物流
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 | [5 empty] | 标段：宜昌东站物流中心社会停车场改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21